## Hyamat K
Установки повышения давления противопожарного назначения
Hyamat K
Описание: Автоматическая установка повышения давления компактной конструкции, с 2-4 вертикальными насосами высокого давления, задвижки с концевыми выключателями, разделительные задвижки на коллекторе, пожарный шкаф красного цвета с сертификатом. Автоматизация: Контроллер Unitronics. Область применения: в жилых домах, больницах, офисных зданиях, отелях, магазинах, промышленности и других случаях применения.
Стандартная установка в сборе с 2 насосами
Типоразмер |  | Подключение | Насосы в составе установки |  | Цена установки, Евро*
|  |  | Типоразмер | Идент.насоса
2/0202 B |  | R2 | Movitec V 2-2 | 48894200 | 7060.3544
2/0203 B |  | R2 | Movitec V 2-3 | 48894201 | 7089.3681
2/0204 B |  | R2 | Movitec V 2-4 | 48894202 | 7126.0403
2/0205 B |  | R2 | Movitec V 2-5 | 48894203 | 7168.2109
2/0206 B |  | R2 | Movitec V 2-6 | 48894204 | 7240.0334
2/0207 B |  | R2 | Movitec V 2-7 | 48894205 | 7280.2403
2/0208 B |  | R2 | Movitec V 2-8 | 48894206 | 7320.8399
2/0209 B |  | R2 | Movitec V 2-9 | 48894207 | 7455.3046
2/0210 B |  | R2 | Movitec V 2-10 | 48894208 | 7524.7216
2/0211 B |  | R2 | Movitec V 2-11 | 48894209 | 7603.8098
2/0212 B |  | R2 | Movitec V 2-12 | 48894210 | 7651.5769
2/0214 B |  | R2 | Movitec V 2-14 | 48894211 | 7721.0921
2/0216 B |  | R2 | Movitec V 2-16 | 48894212 | 7960.8605
2/0402 B |  | R2 | Movitec V 4-2 | 48894225 | 7061.0908
2/0403 B |  | R2 | Movitec V 4-3 | 48894226 | 7122.6529
2/0404 B |  | R2 | Movitec V 4-4 | 48894227 | 7159.6688
2/0405 B |  | R2 | Movitec V 4-5 | 48894228 | 7300.9574
2/0406 B |  | R2 | Movitec V 4-6 | 48894229 | 7385.0039
2/0407 B |  | R2 | Movitec V 4-7 | 48894230 | 7425.6036
2/0408 B |  | R2 | Movitec V 4-8 | 48894231 | 7619.274
2/0409 B |  | R2 | Movitec V 4-9 | 48894232 | 7652.706
2/0410 B |  | R2 | Movitec V 4-10 | 48894233 | 7722.4667
2/0411 B |  | R2 | Movitec V 4-11 | 48894234 | 7823.5975
2/0412 B |  | R2 | Movitec V 4-12 | 48894235 | 7871.7083
2/0414 B |  | R2 | Movitec V 4-14 | 48894236 | 7942.058
2/0416 B |  | R2 | Movitec V 4-16 | 48894237 | 8157.231
2/0602 B |  | R2 | Movitec V 6-2 | 48894248 | 7065.1655
2/0603 B |  | R2 | Movitec V 6-3 | 48894249 | 7231.9331
2/0604 B |  | R2 | Movitec V 6-4 | 48894250 | 7312.2487
2/0605 B |  | R2 | Movitec V 6-5 | 48894251 | 7353.241
2/0606 B |  | R2 | Movitec V 6-6 | 48894252 | 7558.8409
2/0607 B |  | R2 | Movitec V 6-7 | 48894253 | 7597.9187
2/0608 B |  | R2 | Movitec V 6-8 | 48894254 | 7700.1295
2/0609 B |  | R2 | Movitec V 6-9 | 48894255 | 7749.8113
2/0610 B |  | R2 | Movitec V 6-10 | 48894256 | 7821.5356
2/0611 B |  | R2 | Movitec V 6-11 | 48894257 | 7980.3993
2/0612 B |  | R2 | Movitec V 6-12 | 48894258 | 8014.666
2/0614 B |  | R2 | Movitec V 6-14 | 48894259 | 8107.2547
2/0616 B |  | R2 | Movitec V 6-16 | 48894260 | 8485.4152
2/1002 B |  | R2 | Movitec V 10-2 | 48896617 | 8296.6049
2/1003 B |  | R2 | Movitec V 10-3 | 48896618 | 8396.1157
2/1004 B |  | R2 | Movitec V 10-4 | 48896619 | 8604.4157
2/1005 B |  | R2 | Movitec V 10-5 | 48896620 | 8726.2636
2/1006 B |  | R2 | Movitec V 10-6 | 48896621 | 8784.9784
2/1007 B |  | R2 | Movitec V 10-7 | 48896622 | 8956.9008
2/1008 B |  | R2 | Movitec V 10-8 | 48896623 | 9021.7521
2/1009 B |  | R2 | Movitec V 10-9 | 48896624 | 9369.377
2/1010 B |  | R2 | Movitec V 10-10 | 48896625 | 9484.352
2/1011 B |  | R2 | Movitec V 10-11 | 48896626 | 9538.7957
2/1013 B |  | R2 | Movitec V 10-13 | 48896627 | 10434.7361
2/1502 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-2 | 48896866 | 9052.6314
2/1503 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-3 | 48896867 | 9227.1557
2/1504 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-4 | 48896868 | 8832.9419
2/1505 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-5 | 48896869 | 10374.254
2/1506 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-6 | 48896870 | 10474.5012
2/1507 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-7 | 48896871 | 10600.0801
2/1508 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-8 | 48896872 | 10682.9485
2/2502 B |  | DN 100 | Movitec VF 25-2 | 48897306 | 12469.1346
2/2503 B |  | DN 100 | Movitec VF 25-3 | 48897307 | 13327.3719
2/2504 B |  | DN 100 | Movitec VF 25-4 | 48897308 | 13600.327
2/2505 B |  | DN 100 | Movitec VF 25-5 | 48897309 | 15702.1296
2/2506 B |  | DN 100 | Movitec VF 25-6 | 48897310 | 15881.7104
2/2507 B |  | DN 100 | Movitec VF 25-7 | 48897311 | 17020.1685
2/4002-2 | 2/4002-2 | DN 100 | Movitec VF 40-2-2 | 48229206 | 13491.1449
2/4002 | 2/4002 | DN 100 | Movitec VF 40-2 | 48229207 | 13212.6425
2/4003-2 | 2/4003-2 | DN 100 | Movitec VF 40-3-2 | 48229208 | 15511.5029
2/4003 | 2/4003 | DN 100 | Movitec VF 40-3 | 48229209 | 15797.0257
2/4004-2 | 2/4004-1 | DN 100 | Movitec VF 40-4-2 | 48229210 | 16285.5464
2/4004 |  | DN 100 | Movitec VF 40-4 | 48229211 | 17019.8248
2/4005-2 |  | DN 100 | Movitec VF 40-5-2 | 48229212 | 17907.7632
2/4005 |  | DN 100 | Movitec VF 40-5 | 48229213 | 17906.2904
2/4006-1 |  | DN 100 | Movitec VF 40-6-1 | 48229214 | 18097.7026
2/4006 |  | DN 100 | Movitec VF 40-6 | 48229215 | 18904.9326
2/6002-2 |  | DN 150 | Movitec VF 60-2-2 | 48229410 | 16513.3853
2/6003-2 |  | DN 150 | Movitec VF 60-3-2 | 48229412 | 20157.4328
2/6003 |  | DN 150 | Movitec VF 60-3 | 48229411 | 20101.1236
2/6004-2 |  | DN 150 | Movitec VF 60-4-2 | 48229414 | 20043.4398
2/6004 |  | DN 150 | Movitec VF 60-4 | 48229413 | 21625.3024
2/9002-1 |  | DN 150 | Movitec VF 90-2-1 | 48890009 | 21817.7946
2/9002-2 |  | DN 150 | Movitec VF 90-2-2 | 48890010 | 20947.5296
2/9002 |  | DN 150 | Movitec VF 90-2 | 48890008 | 21934.5859
2/9003-2 |  | DN 150 | Movitec VF 90-3-2 | 48890013 | 23760.8317
* с НДС со склада в Москве
Стандартная установка в сборе с 3 насосами
Типоразмер |  | Подключение | Насосы в составе установки |  | Цена установки, Евро*
|  |  | Типоразмер | Идент.насоса
3/0202 B |  | R2 | Movitec V 2-2 | 48894200 | 9424.5817
3/0203 B |  | R2 | Movitec V 2-3 | 48894201 | 9468.1023
3/0204 B |  | R2 | Movitec V 2-4 | 48894202 | 9523.1106
3/0205 B |  | R2 | Movitec V 2-5 | 48894203 | 9586.3665
3/0206 B |  | R2 | Movitec V 2-6 | 48894204 | 9694.1002
3/0207 B |  | R2 | Movitec V 2-7 | 48894205 | 9754.4105
3/0208 B |  | R2 | Movitec V 2-8 | 48894206 | 9815.3099
3/0209 B |  | R2 | Movitec V 2-9 | 48894207 | 10017.007
3/0210 B |  | R2 | Movitec V 2-10 | 48894208 | 10121.1324
3/0211 B |  | R2 | Movitec V 2-11 | 48894209 | 10239.7648
3/0212 B |  | R2 | Movitec V 2-12 | 48894210 | 10311.4155
3/0214 B |  | R2 | Movitec V 2-14 | 48894211 | 10415.6882
3/0216 B |  | R2 | Movitec V 2-16 | 48894212 | 10775.3408
3/0402 B |  | R2 | Movitec V 4-2 | 48894225 | 9425.6863
3/0403 B |  | R2 | Movitec V 4-3 | 48894226 | 9518.0295
3/0404 B |  | R2 | Movitec V 4-4 | 48894227 | 9573.5533
3/0405 B |  | R2 | Movitec V 4-5 | 48894228 | 9785.4862
3/0406 B |  | R2 | Movitec V 4-6 | 48894229 | 9911.556
3/0407 B |  | R2 | Movitec V 4-7 | 48894230 | 9972.4554
3/0408 B |  | R2 | Movitec V 4-8 | 48894231 | 10262.961
3/0409 B |  | R2 | Movitec V 4-9 | 48894232 | 10313.1092
3/0410 B |  | R2 | Movitec V 4-10 | 48894233 | 10417.7501
3/0411 B |  | R2 | Movitec V 4-11 | 48894234 | 10569.4463
3/0412 B |  | R2 | Movitec V 4-12 | 48894235 | 10641.6125
3/0414 B |  | R2 | Movitec V 4-14 | 48894236 | 10747.1371
3/0416 B |  | R2 | Movitec V 4-16 | 48894237 | 11069.8966
3/0602 B |  | R2 | Movitec V 6-2 | 48894248 | 9431.7983
3/0603 B |  | R2 | Movitec V 6-3 | 48894249 | 9681.9498
3/0604 B |  | R2 | Movitec V 6-4 | 48894250 | 9802.4231
3/0605 B |  | R2 | Movitec V 6-5 | 48894251 | 9863.9116
3/0606 B |  | R2 | Movitec V 6-6 | 48894252 | 10172.3115
3/0607 B |  | R2 | Movitec V 6-7 | 48894253 | 10230.9281
3/0608 B |  | R2 | Movitec V 6-8 | 48894254 | 10384.2444
3/0609 B |  | R2 | Movitec V 6-9 | 48894255 | 10458.767
3/0610 B |  | R2 | Movitec V 6-10 | 48894256 | 10566.3535
3/0611 B |  | R2 | Movitec V 6-11 | 48894257 | 10804.6491
3/0612 B |  | R2 | Movitec V 6-12 | 48894258 | 10856.0491
3/0614 B |  | R2 | Movitec V 6-14 | 48894259 | 10994.9321
3/0616 B |  | R2 | Movitec V 6-16 | 48894260 | 11562.1729
3/1002 B |  | R21/2 | Movitec V 10-2 | 48896617 | 11064.1773
3/1003 B |  | R21/2 | Movitec V 10-3 | 48896618 | 11213.4434
3/1004 B |  | R21/2 | Movitec V 10-4 | 48896619 | 11525.8934
3/1005 B |  | R21/2 | Movitec V 10-5 | 48896620 | 11708.6653
3/1006 B |  | R21/2 | Movitec V 10-6 | 48896621 | 11796.7375
3/1007 B |  | R21/2 | Movitec V 10-7 | 48896622 | 12054.621
3/1008 B |  | R21/2 | Movitec V 10-8 | 48896623 | 12151.8981
3/1009 B |  | R21/2 | Movitec V 10-9 | 48896624 | 12673.3354
3/1010 B |  | R21/2 | Movitec V 10-10 | 48896625 | 12845.7978
3/1011 B |  | R21/2 | Movitec V 10-11 | 48896626 | 12927.4634
3/1013 B |  | R21/2 | Movitec V 10-13 | 48896627 | 14271.3741
3/1502 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-2 | 48896866 | 12167.5341
3/1503 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-3 | 48896867 | 12429.3205
3/1504 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-4 | 48896868 | 12942.5839
3/1505 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-5 | 48896869 | 14149.968
3/1506 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-6 | 48896870 | 14300.3387
3/1507 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-7 | 48896871 | 14488.7071
3/1508 B |  | DN 80 | Movitec VF 15-8 | 48896872 | 14613.0097
3/2502 B |  | DN 100 | Movitec VF 25-2 | 48897306 | 17046.8258
3/2503 B |  | DN 100 | Movitec VF 25-3 | 48897307 | 18334.1817
3/2504 B |  | DN 100 | Movitec VF 25-4 | 48897308 | 18743.6143
3/2505 B |  | DN 100 | Movitec VF 25-5 | 48897309 | 22669.5271
3/2506 B |  | DN 100 | Movitec VF 25-6 | 48897310 | 22938.8984
3/2507 B |  | DN 100 | Movitec VF 25-7 | 48897311 | 25027.0533
3/4002-2 |  | DN 150 | Movitec VF 40-2-2 | 48229206 | 17669.443
3/4002 |  | DN 150 | Movitec VF 40-2 | 48229207 | 18235.7265
3/4003-2 |  | DN 150 | Movitec VF 40-3-2 | 48229208 | 23325.2083
3/4003 |  | DN 150 | Movitec VF 40-3 | 48229209 | 22885.5101
3/4004-2 |  | DN 150 | Movitec VF 40-4-1 | 48229210 | 23618.2912
3/4004 |  | DN 150 | Movitec VF 40-4 | 48229211 | 25968.1589
3/4005-2 |  | DN 150 | Movitec VF 40-5-2 | 48229212 | 26432.0843
3/4005 |  | DN 150 | Movitec VF 40-5 | 48229213 | 27644.9176
3/4006-2 |  | DN 150 | Movitec VF 40-6-1 | 48229214 | 27932.0359
3/4006 |  | DN 150 | Movitec VF 40-6 | 48229215 | 29707.4462
3/6001 |  | DN 150 | Movitec VF 60-1 | 48229409 | 21323.1127
3/6003-2 |  | DN 150 | Movitec VF 60-3-2 | 48229412 | 28018.1934
3/6003 |  | DN 150 | Movitec VF 60-3 | 48229413 | 30127.1391
3/6004 |  | DN 150 | Movitec VF 60-4 | 48229415 | 30915.3212
3/9002 |  | DN 200 | Movitec VF 90-2 | 48890008 | 31907.7532
3/9003 |  | DN 200 | Movitec VF 90-3 | 48890011 | 38299.8588
* с НДС со склада в Москве
Стандартная установка в сборе с 4 насосами
Типоразмер |  | Подключение | Насосы в составе установки |  | Цена установки, Евро*
|  |  | Типоразмер | Идент.насоса
4/0202 B |  | R2 | Movitec V 2-2 | 48894200 | 10462.5717
4/0203 B |  | R2 | Movitec V 2-3 | 48894201 | 10520.5992
4/0204 B |  | R2 | Movitec V 2-4 | 48894202 | 10593.9435
4/0205 B |  | R2 | Movitec V 2-5 | 48894203 | 10678.2847
4/0206 B |  | R2 | Movitec V 2-6 | 48894204 | 10821.9297
4/0207 B |  | R2 | Movitec V 2-7 | 48894205 | 10902.3434
4/0208 B |  | R2 | Movitec V 2-8 | 48894206 | 10983.5426
4/0209 B |  | R2 | Movitec V 2-9 | 48894207 | 11252.472
4/0210 B |  | R2 | Movitec V 2-10 | 48894208 | 11391.306
4/0211 B |  | R2 | Movitec V 2-11 | 48894209 | 11549.4824
4/0212 B |  | R2 | Movitec V 2-12 | 48894210 | 11645.0167
4/0214 B |  | R2 | Movitec V 2-14 | 48894211 | 11784.047
4/0216 B |  | R2 | Movitec V 2-16 | 48894212 | 12263.5838
4/0402 B |  | R2 | Movitec V 4-2 | 48894225 | 10464.0444
4/0403 B |  | R2 | Movitec V 4-3 | 48894226 | 10587.1688
4/0404 B |  | R2 | Movitec V 4-4 | 48894227 | 10661.2004
4/0405 B |  | R2 | Movitec V 4-5 | 48894228 | 10943.7776
4/0406 B |  | R2 | Movitec V 4-6 | 48894229 | 11111.8708
4/0407 B |  | R2 | Movitec V 4-7 | 48894230 | 11193.07
4/0408 B |  | R2 | Movitec V 4-8 | 48894231 | 11580.4108
4/0409 B |  | R2 | Movitec V 4-9 | 48894232 | 11647.275
4/0410 B |  | R2 | Movitec V 4-10 | 48894233 | 11786.7962
4/0411 B |  | R2 | Movitec V 4-11 | 48894234 | 11989.0578
4/0412 B |  | R2 | Movitec V 4-12 | 48894235 | 12085.2794
4/0414 B |  | R2 | Movitec V 4-14 | 48894236 | 12225.9788
4/0416 B |  | R2 | Movitec V 4-16 | 48894237 | 12656.3248
4/0602 B |  | R2 | Movitec V 6-2 | 48894248 | 10472.1938
4/0603 B |  | R2 | Movitec V 6-3 | 48894249 | 10805.7291
4/0604 B |  | R2 | Movitec V 6-4 | 48894250 | 10966.3602
4/0605 B |  | R2 | Movitec V 6-5 | 48894251 | 11048.3449
4/0606 B |  | R2 | Movitec V 6-6 | 48894252 | 11459.5447
4/0607 B |  | R2 | Movitec V 6-7 | 48894253 | 11537.7002
4/0608 B |  | R2 | Movitec V 6-8 | 48894254 | 11742.1219
4/0609 B |  | R2 | Movitec V 6-9 | 48894255 | 11841.4854
4/0610 B |  | R2 | Movitec V 6-10 | 48894256 | 11984.934
4/0611 B |  | R2 | Movitec V 6-11 | 48894257 | 12302.6615
4/0612 B |  | R2 | Movitec V 6-12 | 48894258 | 12371.1948
4/0614 B |  | R2 | Movitec V 6-14 | 48894259 | 12556.3722
4/0616 B |  | R2 | Movitec V 6-16 | 48894260 | 13312.6932
4/1002 B |  | R21/2 | Movitec V 10-2 | 48896617 | 12608.6068
4/1003 B |  | R21/2 | Movitec V 10-3 | 48896618 | 12807.6283
4/1004 B |  | R21/2 | Movitec V 10-4 | 48896619 | 13224.2283
4/1005 B |  | R21/2 | Movitec V 10-5 | 48896620 | 13467.9241
4/1006 B |  | R21/2 | Movitec V 10-6 | 48896621 | 13585.3537
4/1007 B |  | R21/2 | Movitec V 10-7 | 48896622 | 13929.1985
4/1008 B |  | R21/2 | Movitec V 10-8 | 48896623 | 14058.9012
4/1009 B |  | R21/2 | Movitec V 10-9 | 48896624 | 14754.151
4/1010 B |  | R21/2 | Movitec V 10-10 | 48896625 | 14984.1008
4/1011 B |  | R21/2 | Movitec V 10-11 | 48896626 | 15092.9883
4/1013 B |  | R21/2 | Movitec V 10-13 | 48896627 | 17387.5286
4/1502 B |  | DN 100 | Movitec VF 15-2 | 48896866 | 14022.4745
4/1503 B |  | DN 100 | Movitec VF 15-3 | 48896867 | 14371.523
4/1504 B |  | DN 100 | Movitec VF 15-4 | 48896868 | 15055.8743
4/1505 B |  | DN 100 | Movitec VF 15-5 | 48896869 | 17168.3791
4/1506 B |  | DN 100 | Movitec VF 15-6 | 48896870 | 17368.8734
4/1507 B |  | DN 100 | Movitec VF 15-7 | 48896871 | 17843.9428
4/1508 B |  | DN 100 | Movitec VF 15-8 | 48896872 | 18009.6795
4/2502 B |  | DN 150 | Movitec VF 25-2 | 48897306 | 20131.3646
4/2503 B |  | DN 150 | Movitec VF 25-3 | 48897307 | 22350.4987
4/2504 B |  | DN 150 | Movitec VF 25-4 | 48897308 | 23120.3202
4/2505 B |  | DN 150 | Movitec VF 25-5 | 48897309 | 27126.794
4/2506 B |  | DN 150 | Movitec VF 25-6 | 48897310 | 27485.9557
4/2507 B |  | DN 150 | Movitec VF 25-7 | 48897311 | 29115.3155
4/4002-2 |  | DN 150 | Movitec VF 40-2-2 | 48229206 | 21341.4488
4/4002 |  | DN 150 | Movitec VF 40-2 | 48229207 | 22320.4049
4/4003-2 |  | DN 150 | Movitec VF 40-3-2 | 48229208 | 26720.9944
4/4003 |  | DN 150 | Movitec VF 40-3 | 48229209 | 27292.0398
4/4004-2 |  | DN 150 | Movitec VF 40-4-1 | 48229210 | 28269.0813
4/4004 |  | DN 150 | Movitec VF 40-4 | 48229211 | 29090.0819
4/4005-2 |  | DN 150 | Movitec VF 40-5-2 | 48229212 | 30865.9586
4/4005 |  | DN 150 | Movitec VF 40-5 | 48229213 | 32878.0935
4/4006-2 |  | DN 150 | Movitec VF 40-6-1 | 48229214 | 33260.9178
4/4006 |  | DN 150 | Movitec VF 40-6 | 48229215 | 36651.5738
4/6002-2 |  | DN 200 | Movitec VF 60-2-2 | 48229410 | 28111.8622
4/6004 |  | DN 200 | Movitec VF 60-4 | 48229415 | 37095.5675
4/6005-2 |  | DN 200 | Movitec VF 60-5-2 | 48229416 | 40395.844
4/9002 |  | DN 200 | Movitec VF 90-2 | 48890008 | 38428.6778
4/9003 |  | DN 200 | Movitec VF 90-3 | 48890011 | 47499.1789
* с НДС со склада в Москве